## Диагностика КГ
ГБУЗ ЯО Областная клиническая больница
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОСУДИСТЫЙ ЦЕНТР
Отделение рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения
150062 Ярославль. Ул. Яковлевская 7 тел: (4852) 58-97-81
КОРОНАРОГРАФИЯ
ДАТА | 16.11.2017 | 19:00-20:00 |  | РЕНТГЕНХИРУРГ/И |  | __________ |  | Щербаков А.С.
Ф.И.О ПАЦИЕНТА | Краснокутский В.Н. |  |  | ОПЕРАЦИОННАЯ М/С |  | __________ |  | Севринова О.В.
ДАТА РОЖДЕНИЯ | 1955-07-15 |  |  |  |  | АНЕСТЕЗИОЛОГ |  | Чесноков С.Л.
ДИАГНОЗ | ОКС БПST |  |  |  |  | АНЕСТЕЗИСТКА |  | Блохина И.С.
№ / ОТД. | 8401 | 35 |  |  |  | РЕНТГЕНЛАБОРАНТ |  | _________
Под м/с анестезией |  | Sol. lidocaini 1% |  | 5 ml | выполнена пункция |  |  | a.radialis.
Установлен интродъюссер - |  |  | 6 F. | По проводнику выполнена поэтапная катетеризация:
Использованы следующие коронарографические катетеры: | [6 empty] | Дополнительные рассходники
| Judkins 5 F. |  |  |  | Amplatz 5 F.
ЛКА
ПКА | [6 empty] | Набор Cordis
Расходные материалы:
Контраст: | Omnipaque 350 |  | 50 ml | Время R̕ - скопии: |  | 17:13 | Доза облучен. mGy: |  | 1897 cGycm2
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
|  |  |  | Тип коронарного кровотока: |  |  | сбалансированный
|  |  |  | Ствол ЛКА: |  | норма
Бассейн ПМЖА: на фоне выраженной S-образной деформации среднего сегмента определяется стеноз 70%. Кровоток TIMI3. Бассейн ОА: стеноз проксимального сегмента 95%. Стеноз дистального сегмента гемодинамически незначимый. Стеноз устья ВТК 65%. Кровоток TIMI 3. Бассейн ПКА: выраженная извитость на всем протяжении. Стеноз проксимального сегмента 80% и среднего сегмента 70%. TIMI 3. Наличие коллатерального кровотока: нет
Рекомендовано:
Стентирование ОА
Интродъюссер извлечён |  |  | CD не записан |  |  |  | Врач:____________
JL 3.5
JL 4.0
JL 4.5
JL 5.0
JR 3.5
JR 4.0
JR 4.5
AL 1
AR 1
AL 2
AR 2
Колба для контраста
Диагностический проводник
Соединительная линия
Комплект Белья
Angio-Seal 6F
Бассейн ЛКА
Бассейн ПКА
A. Subclavia sin/A. Thoracica interna
Правая ВСА
Левая ВСА
Аорто-коронарный шунт/ы
Маммарно-коронарный шунт
Note on B5: ВЫБРАТЬ ИЗ СПИСКА
Note on G7: ВЫБРАТЬ ИЗ СПИСКА
Note on I7: ВЫБРАТЬ ИЗ СПИСКА
Note on G8: ВЫБРАТЬ ИЗ СПИСКА
Note on I8: ВЫБРАТЬ ИЗ СПИСКА
Note on I9: ВЫБРАТЬ ИЗ СПИСКА
Note on B10: ВЫБРАТЬ ИЗ СПИСКА
Note on I10: ВЫБРАТЬ ИЗ СПИСКА
Note on C11: ВЫБРАТЬ ИЗ СПИСКА
Note on I11: ВЫБРАТЬ ИЗ СПИСКА
Note on C13: ВЫБРАТЬ ИЗ СПИСКА
Note on E13: ВЫБРАТЬ ИЗ СПИСКА
Note on I13: ВЫБРАТЬ ИЗ СПИСКА
Note on D14: ВЫБРАТЬ ИЗ СПИСКА
Note on B24: ВЫБРАТЬ ИЗ СПИСКА
Note on D24: ВЫБРАТЬ ИЗ СПИСКА
Note on H26: ВЫБРАТЬ ИЗ СПИСКА
Note on A54: ВЫБРАТЬ ИЗ СПИСКА
Note on D54: Выбрать из списка

## Операция
ГБУЗ ЯО Областная клиническая больница
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОСУДИСТЫЙ ЦЕНТР
Отделение рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения
150062 Ярославль. Ул. Яковлевская 7 тел: (4852) 58-97-81
Балонная дилатация и стентирование ОА (1 BMS)
ДАТА | 16.11.2017 | 15:00-17:00 |  | РЕНТГЕНХИРУРГ/И |  | __________ |  | Щербаков А.С.
Ф.И.О ПАЦИЕНТА | Краснокутский В.Н. |  |  | ОПЕРАЦИОННАЯ М/С |  | __________ |  | Севринова О.В.
ДАТА РОЖДЕНИЯ | 1955-07-15 |  |  |  |  | АНЕСТЕЗИОЛОГ |  | Чесноков С.Л.
ДИАГНОЗ | ОКС БПST |  |  |  |  | М/С АНЕСТЕЗИСТКА |  | Блохина И.С.
№ / ОТД. | 8401 | 35 |  |  |  | РЕНТГЕНЛАБОРАНТ |  | _________
Под м/с анестезией |  | Sol. lidocaini 1% |  | 5 ml | выполнена пункция |  |  | a.radialis.
Установлен интродъюссер - |  |  | 6 F. | Использованы коронарографические катетеры:
| Judkins 6 F |  |  |  | Amplatz 6 F |  | Aspiration Catheter
ЛКА
ПКА
Расходные материалы:
Контраст: | Omnipaque 350 |  | 150 ml | Время R̕ - скопии: |  |  | Доза mGy:
Ход операции:
В устье ЛКА установлен катетер Runway CLS 3,5 6 Fr. Коронарный проводник Asahi fielder заведен в дистальный сегмент ОА. После предилатации баллоном Powerline 2,5-20мм (12атм), в зону остаточного стеноза имплантирован стент BMS Rebel 3,5-20 мм (18 атм). При контрольной ангиографии стент раскрыт удовлетворительно, зона стеноза покрыта полностью, признаков краевых диссекций, тромбоза не выявлено, TIMI III. Асептическая давящая повязка. Пациент переводится в ПРИТ.
Рекомендовано:
Постельный режим. Контроль места пункции. Повязку удалить через 8 часов.
Интродъюссер извлечён | [5 empty] | Врач:____________
Note on E13: ВЫБРАТЬ ИЗ СПИСКА
Note on I13: ВЫБРАТЬ ИЗ СПИСКА
Note on D14: ВЫБРАТЬ ИЗ СПИСКА
Note on B20: ВЫБРАТЬ ИЗ СПИСКА
Note on D20: ВЫБРАТЬ ИЗ СПИСКА
Note on A54: ВЫБРАТЬ ИЗ СПИСКА
JL 3.5
JR 3.5
JL 4.0
JR 4.0
JL 4.5
JR 4.5
JL 5.0
Export AP 6 F
AL 1
AL 2
AR 1
AR 2
Интракоронарный проводник
Индефлятор. Коннектер
Баллон
BMS
DES