## Диагностика КГ
ГБУЗ ЯО Областная клиническая больница
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОСУДИСТЫЙ ЦЕНТР
Отделение рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения
150062 Ярославль. Ул. Яковлевская 7 тел: (4852) 58-97-81
КОРОНАРОГРАФИЯ
ДАТА | 2019-08-15 | 1:45 |  | РЕНТГЕНХИРУРГ/И |  | __________ |  | Щербаков А.С.
Ф.И.О ПАЦИЕНТА | Смердов В.В. |  |  | ОПЕРАЦИОННАЯ М/С |  | __________ |  | Стрельникова И.В.
ДАТА РОЖДЕНИЯ | 1947-08-13 |  |  |  |  | АНЕСТЕЗИОЛОГ |  | Чесноков С.Л.
ДИАГНОЗ | ОКС ПST |  |  |  |  | АНЕСТЕЗИСТКА |  | Мишина Е.А.
№ / ОТД. | 13316 | 35 |  |  |  | РЕНТГЕНЛАБОРАНТ |  | ________
Под м/с анестезией |  | Sol. lidocaini 1% |  | 1 ml | выполнена пункция |  |  | a.radialis.
Установлен интродъюссер - |  |  | 6 F. | По проводнику выполнена поэтапная катетеризация:
Использованы следующие коронарографические катетеры: | [6 empty] | Дополнительные рассходники
| Judkins 5 F. |  |  |  | Amplatz 5 F.
ЛКА
ПКА
Расходные материалы:
Контраст: | Optiray 350 |  | 50 ml | Время R̕ - скопии: |  |  | Доза mGy/cGy*cm2
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
|  |  |  | Тип коронарного кровотока: |  |  | правый
|  |  |  | Ствол ЛКА: |  | проходим. Контуры ровные
Бассейн ПМЖА: выраженный кальциноз проксимального и среднего сегмента. Острая тотальная окклюзия проксимального сегмента, TTG2. ХТО среднего сегмента. Антеградный кровоток по ПНА - TIMI 0. Умеренный коллатеральный кровоток из ЗНА с контрастированием дистального сегмента ПНА. Бассейн ОА: стеноз проксимального сегмента 70%, стенозы дистального сегмента 75%. Стеноз ВТК проксимальной/3 40%. Антеградный кровоток - TIMI III. Бассейн ПКА: Стенозы проксимального и среднего сегмента 50%, стеноз в зоне "креста" ПКА 75%. Множественнные стенозы ЗНА до 65%. Антеградный кровоток - TIMI III.
Рекомендовано:
ЧКВ в бассейне ПНА.
Интродъюссер извлечён |  |  | CD не записан |  |  |  | Врач:____________
6491
JL 3.5
JL 4.0
JL 4.5
JL 5.0
JR 3.5
JR 4.0
JR 4.5
AL 1
AR 1
AL 2
AR 2
Колба для контраста
Диагностический проводник
Соединительная линия
Комплект Белья
Angio-Seal 6F
Бассейн ЛКА
Бассейн ПКА
A. Subclavia sin/A. Thoracica interna
Правая ВСА
Левая ВСА
Аорто-коронарный шунт/ы
Маммарно-коронарный шунт
Note on B5: ВЫБРАТЬ ИЗ СПИСКА
Note on G7: ВЫБРАТЬ ИЗ СПИСКА
Note on I7: ВЫБРАТЬ ИЗ
Note on G8: ВЫБРАТЬ ИЗ СПИСКА
Note on I8: ВЫБРАТЬ ИЗ СПИСКА
Note on I9: ВЫБРАТЬ ИЗ СПИСКА
Note on B10: ВЫБРАТЬ ИЗ СПИСКА
Note on I10: ВЫБРАТЬ ИЗ СПИСКА
Note on C11: ВЫБРАТЬ ИЗ СПИСКА
Note on I11: ВЫБРАТЬ ИЗ СПИСКА
Note on C13: ВЫБРАТЬ ИЗ СПИСКА
Note on E13: ВЫБРАТЬ ИЗ СПИСКА
Note on I13: ВЫБРАТЬ ИЗ СПИСКА
Note on D14: ВЫБРАТЬ ИЗ СПИСКА
Note on B24: ВЫБРАТЬ ИЗ СПИСКА
Note on D24: ВЫБРАТЬ ИЗ СПИСКА
Note on H26: ВЫБРАТЬ ИЗ СПИСКА
Note on A54: ВЫБРАТЬ ИЗ СПИСКА
Note on D54: Выбрать из списка

## Операция
ГБУЗ ЯО Областная клиническая больница
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОСУДИСТЫЙ ЦЕНТР
Отделение рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения
150062 Ярославль. Ул. Яковлевская 7 тел: (4852) 58-97-81
Баллонная вазодилатация с установкой стента в сосуд (1 DES ПНА)
ДАТА | 2019-08-15 | окончание 02:55 |  | РЕНТГЕНХИРУРГ/И |  | __________ |  | Щербаков А.С.
Ф.И.О ПАЦИЕНТА | Смердов В.В. |  |  | ОПЕРАЦИОННАЯ М/С |  | __________ |  | Стрельникова И.В.
ДАТА РОЖДЕНИЯ | 1947-08-13 |  |  |  |  | АНЕСТЕЗИОЛОГ |  | Чесноков С.Л.
ДИАГНОЗ | ОКС ПST |  |  |  |  | М/С АНЕСТЕЗИСТКА |  | Мишина Е.А.
№ / ОТД. | 13316 | 35 |  |  |  | РЕНТГЕНЛАБОРАНТ |  | ________
Под м/с анестезией |  | Sol. lidocaini 1% |  | 1 ml | выполнена пункция |  |  | a.radialis.
Установлен интродъюссер - |  |  | 6 F. | Использованы коронарографические катетеры:
| 6 F |  |  |  | Amplatz 6 F |  | Aspiration Catheter
ЛКА
ПКА
Расходные материалы:
Контраст: | Optiray 350 |  | 150 ml | Время R̕ - скопии: |  | 13:12 | Доза mGy/cGy*cm2 |  | 1227,79/10336
Время реканализации |  | 2:00 |  | Ход операции:
В устье ЛКА установлен проводниковый катетер Launcher EBU 3,5 6F. Коронарный проводник Fielder FC проведен в дистальный сегмент крупной СВ2. Реканализация артерии выполнена БК Euphora 2.0-12. В зону остаточного стеноза проксимального сегмента ПНА позиционирован DES Resolute Integrity 3,0х18, давлением 14 атм. При контрольной ангиографии антеградный кровоток по ПНА восстановлен до среднего сегмента TIMI III, восстановлен кровоток по ДВ, СВ1 и СВ2. с ретроградным контрастированием дистального сегмента ПНА за счёт реканализованной ДВ. При попытки реканализации кальцинированного среднего сегмента ПНА БК 2.0-12, давлением в 6 атм. возникла линейная неокклюзирующая диссекция. Диаметр артерии на протяжении среднего и дистального сегмента не более 1,5 - 1,75 мм (менее диаметра диагностического катетера 5 F) Т.О данный сегмент артерии не стентабелен. Ангиографический результат субоптимальный с восстановлением и сохранением кровотока по ДВ, СВ1 и СВ2, антеградным кровотоком до среднего сегмента ПНА и ретроградным кровотоком по дистальному сегменту ПНА. Процедура завершена. Пациент в стабильном состоянии направляется в ПРИТ.
Рекомендовано:
Контроль места пункции. Повязка на 6ч. ДДАТ.!
Интродъюссер извлечён | [5 empty] | Врач:____________
JL 3.5
JR 3.5
JL 4.0
JR 4.0
JL 4.5
JR 4.5
EBU 3.5
Export AP 6 F
AL 1
AL 2
AR 1
AR 2
Интракоронарный проводник
Индефлятор. Коннектер
Баллон
BMS
DES
Hanter 6 F
Aspiron 6 F
Note on E13: ВЫБРАТЬ ИЗ СПИСКА
Note on I13: ВЫБРАТЬ ИЗ СПИСКА
Note on D14: ВЫБРАТЬ ИЗ СПИСКА
Note on B20: ВЫБРАТЬ ИЗ СПИСКА
Note on D20: ВЫБРАТЬ ИЗ СПИСКА
Note on A54: ВЫБРАТЬ ИЗ СПИСКА